Specyfikacja Techniczna D.01.02.04.



[image: image1.emf]Specyfikacja Techniczna D.0 1 .0 2 .0 4 .   D.01 . 02.0 4   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     1. WSTĘP   1.1. Przedmiot  STWIORB   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z  usunięciem drzew i krzaków  w ramach realizacji zadania     „ „Utwardzenie kostką betonowa części  działek o numerach ewidencyjnych gruntu 45, 50/2 w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka ”       1.2.  Zakres stosowania  ST   S pecyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.     1.3.   Zakres robót  objętych ST   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą  zasad prowadzenia robót zwi ą zanych z rozbiórk ą :   -   zerwanie nawierzchni asfaltowej     -   rozebranie  krawężników betonowych po lewej stronie jezdni   betonowych ,     1.4. Okre ś lenia podstawowe   Stosowane   okre ś lenia podstawowe s ą  zgodne z obowi ą zuj ą cymi, odpowiednimi polskimi normami  oraz z   definicjami podanymi w  ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.     1.5. Ogólne wymagania dotycz ą ce robót   Ogólne wymagania dotycz ą ce robót podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagan ia ogólne” pkt 1.5.       2. MATERIAŁY           Nie występują.     3. SPRZ Ę T     3.1. Ogólne wymagania dotycz ą ce sprz ę tu   Ogólne wymagania dotycz ą ce sprz ę tu podano w  ST D - 0 0.00.00 „Wymagania ogólne” .         3.2. Sprz ę t do rozbiórki   Do wykonania robót zwi ą zanych z rozbiórk ą  przepustu betonowego    mo ż e by ć  wykorzystany sprz ę t  podany poni ż ej, lub inny zaakceptowany przez In ż yniera:   -   młoty pneumatyczne,   -   koparki.      


1.2. Zakres stosowania  ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.


1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- przepustów  z rur betonowych fi 40, 
- rozebranie przyczółków betonowych,
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rozebranie częściowe kostki na odcinku budynków,

- rozebranie krawężników betonowych,

- rozebranie prefabrykowanych korytek ściekowych,

- rozebranie murka oporowego.
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

       Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustu betonowego  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- młoty pneumatyczne,

- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką

elementów jest:
- elementy przepustu – mb
- elementy prefabrykowane- m2
- nawierzchnia – m3
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

PAGE  

_1772874102.doc
Specyfikacja Techniczna D.01.02.04.




D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w ramach realizacji zadania  „„Utwardzenie kostką betonowa części działek o numerach ewidencyjnych gruntu 45, 50/2 w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka”

1.2. Zakres stosowania  ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.



1.3.
Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:


- zerwanie nawierzchni asfaltowej 

- rozebranie krawężników betonowych po lewej stronie jezdni betonowych,

1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY


       Nie występują.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


3.2. Sprzęt do rozbiórki


Do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustu betonowego  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:


- młoty pneumatyczne,


- koparki.

4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.


Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.


6. KONTROLA JAKOŚCI


6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką


elementów jest:

- elementy prefabrykowane- m2

- nawierzchnia – m3

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


PAGE  




